## Pasco
Название (англ) | Название (рус) | Кол-во | Характеристики | Ссылка на официальный сайт (инструкции, тех.характеристики)
Mech.Wave Driver W/Cord | Волновой генератор | 1 | Частота 0,1-5000 Гц / Амплитуда 7 мм на 1 Гц / Максимальный ток 1 А / Максимальное напряжение 6 В | http://www.pasco.com/prodCatalog/SF/SF-9324_mechanical-wave-driver/index.cfm
Motion sensor | Датчик движения | 4 | Расстояние от 15 см до 8 м / Временное разрешение 50-250 Гц до 2 м — 1-50 Гц на больших расстояниях | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2103_pasport-motion-sensor/index.cfm#overviewTab
Rotary Motion Sensor | Датчик вращения | 1 | Максимальная частота 30 об/сек / Временное разрешение 1 кГц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2120_pasport-rotary-motion-sensor/index.cfm
Linear Accessory Kit | Линейка | 1 |  | http://www.pasco.com/prodCatalog/CI/CI-6688_linear-motion-accessory/index.cfm
Pas Hi Res Force sensor | Датчик силы высокой точности | 1 | Сила ±50 Н / Точность 0,002 Н / Временное разрешение 1 кГц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2189_pasport-high-resolution-force-sensor/index.cfm
Force Sensor | Датчик силы | 1 | Сила ±50 Н / Точность 0,03 Н / Временное разрешение 1 кГц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2104_pasport-force-sensor/index.cfm
Relative Pressure SNS 1-10kPa | Датчик давления 1-10кПа | 1 | Давление 10 кПа / Точность 1 Па / Временное разрешение 20 Гц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2114_pasport-relative-pressure-sensor/index.cfm
Barometer/Low pressure | Барометр | 1 | Давление от 11 до 850 мм рт. Ст. / Временное разрешение 20 Гц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2113_pasport-barometer-low-pressure-sensor/index.cfm
Fast response temp probe | Датчики температуры | 1 | Температура от -30 до + 105 °С | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2135_pasport-fast-response-temperature-probe-3-pac/index.cfm
High Sensitivity Light SNS | Датчик света высокочувствительный | 1 | Полоса спектра 320-1100 нм / Яркость 0-1, 0-100, 0-10000 Лк / Временное разрешение 1 кГц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2176_pasport-high-sensitivity-light-sensor/index.cfm
Light level sensor | Датчик света | 1 | Полоса спектра 320-730 нм / Яркость 0-1500, 0-15000, 0-150000 Лк / Временное разрешение 1 кГц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2177_pasport-light-level-sensor/index.cfm
Broad spectrum light | Датчик света широкого диапазона | 1 | Полоса спектра 300-10000 нм / Временное разрешение 100 Гц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2150_pasport-broad-spectrum-light-sensor/index.cfm
High Current Sensor | Датчик тока 10А | 1 | Ток ±10 А / Максимальное напряжение 10 В / Временное разрешение 1 кГц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2193_pasport-high-current-sensor/index.cfm
Voltage-Current sensor | Ток, напряжение, мощность | 2 | Ток ±1 А / Максимальное напряжение 10 В / Временное разрешение 1 кГц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2115_pasport-voltage-current-sensor/index.cfm
Magnetic field sensor | Датчик магнитного поля | 1 | Магнитное поле 1000 Гс / Временное разрешение 20 Гц | http://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2112_pasport-magnetic-field-sensor/index.cfm
Photogate head | Фотоворота | 1 | Ширина 75 мм / Глубина 42 мм / Временное разрешение 0,1 мс | http://www.pasco.com/prodCatalog/ME/ME-9498_photogate-head/index.cfm
Провода
Basic electricity lab | Платы для экспериментов с электричеством | 2 |  | http://www.pasco.com/prodCatalog/EM/EM-8622_basic-electricity-lab/index.cfm